KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: ThS. NCVC Phan Sơn Hải

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu hạt nhân

3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài

Quảng Bình có đường bờ biển khá dài 116,04km. Vùng ven biển, trong phạm vi 5km cách bờ với diện tích khoảng 600km2 có đặc trưng cơ bản là đất cát hoặc pha cát. Trong quá trình kiến tạo hình thành vùng đất ven biển, có thể các khoáng nặng như monazit hoặc titanit sẽ được kết tụ và hình thành mỏ do quá trình tuyển cơ học. Các khoáng này thường có hàm lượng uran và thori khá cao, gây ra các vùng dị thường phóng xạ. Để quy hoạch các vùng dân cư hoặc vùng phát triển kinh tế lâu dài trên các vùng đất này, cần thiết tiến hành điều tra, đánh giá tình trạng nền phông phóng xạ môi trường. Trên cơ sở đó, phát hiện kịp thời các vùng có nền phông phóng xạ cao hơn bình thường, các vùng dị thường phóng xạ hoặc các mỏ quặng có thể khai thác như quặng titan.

5. Mục tiêu của của đề tài

Điều tra, đánh giá nền phông phóng xạ đối với vùng ven biển tỉnh Quảng Bình, từ đó xây dựng bản đồ phông phóng xạ tự nhiên dạng mở gồm các lớp: Suất liều gamma cách mặt đất 1 m; hàm lượng các đồng vị phóng xạ 238U, 232Th, 226Ra, 40K có trong lớp đất bề mặt theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỷ lệ 1:100.000 cho vùng khảo sát.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Phông phóng xạ đối với vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.

- Phạm vi nghiên cứu: 726 điểm theo lưới ô vuông cách nhau khoảng 1km trong vùng đất liền ven biển tỉnh Quảng Bình.

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài:

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 819.370.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 1 tháng (/2010 – / 2011)

11. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 2 chương chính:

- Chương 1: Tổng quan.

- Chương 2: Khảo sát, đánh giá nền phông phóng xạ.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1

TỔNG QUAN

1. Sơ lược về tỉnh Quảng Bình

1.1. Điều kiện tự nhiên

a. Vị trí địa lý

Quảng Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có các trục lộ lớn quốc gia chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh, có cửa khẩu quốc gia Cha Lo, cửa khẩu Cà Roòng và dự kiến sẽ mở hai cửa khẩu quốc gia nữa trong tương lai. Quảng Bình là một tỉnh ven biển, hướng ra biển trong phát triển và giao lưu kinh tế. Phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía tây giáp với Lào, phía đông giáp với biển Đông.

b. Đặc điểm địa hình

Quảng Bình có diện tích tự nhiên là 8.065,27km2. Địa hình cấu tạo phức tạp, núi rừng sát biển, tạo thành độ dốc cao dần từ đông sang tây. Đồng bằng nhỏ hẹp, chủ yếu tập trung theo hai bờ sông chính; diện tích chiếm khoảng 15% tổng diện tích tự nhiên. Khoảng 85% diện tích là đồi núi, đá vôi.

c. Khí hậu

Quảng Bình mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc của địa hình và chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nước ta. Trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 3 đến tháng 9 và mùa khô, lạnh từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm khoảng 25-26oC. Tổng lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.000-2.500mm, tập trung vào các tháng 9, 10, 11. Độ ẩm tương đối 83-84%.

1.2. Tài nguyên thiên nhiên

a. Tài nguyên đất

Theo số liệu thống kê năm 2010, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Quảng Bình là 806.527ha, trong đó đã sử dụng 769.383ha (chiếm 95,39% diện tích tự nhiên), đất nông nghiệp chiếm 10,35%, đất lâm nghiệp 82,34%, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 0,36%, đất ở 0,69%, đất chuyên dùng 3,52% và đất phi nông nghiệp khác chiếm 2,74%.

b. Tài nguyên biển

Quảng Bình có bờ biển dài 116,04km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ với vùng đặc quyền lãnh hải khoảng 20.000km2. Dọc theo bờ biển có 5 cửa sông chính tạo nguồn cung cấp phù du sinh vật có giá trị cho việc phát triển nguồn lợi thủy sản. Ngoài khơi có 5 đảo nhỏ tạo ra những vịnh có vị trí thuận lợi cho các hoạt động kinh tế biển như Hòn La. Vùng ven biển Quảng Bình có tiềm năng rất lớn về cát thạch anh, nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cao cấp sử dụng nội địa và xuất khẩu.

c. Tài nguyên rừng

Tổng diện tích có rừng là 544.215ha với độ che phủ là 67,48%, trong đó rừng tự nhiên 457.079ha, rừng trồng 87.136ha. Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 30,9 triệu m3 gỗ, trong đó rừng giàu chiếm 13,4 triệu m3, chủ yếu phân bố ở vùng núi cao, giao thông khó khăn; rừng trung bình có khoảng 10,8 triệu m3; rừng nghèo có 5 triệu m3; rừng phục hồi có 2,6 triệu m3 gỗ. Rừng có khoảng 250 loại lâm sản, nhiều loại quý hiếm như mun, lim, gụ, lát hoa, trầm gió, thông nhựa… Đặc sản dưới tán lá rừng khá đa dạng, phong phú và có giá trị cao như song mây, trầm kỳ, sa nhân và các dược liệu quý khác. Thú rừng có nhiều loại như voi, hổ, gấu, bò tót, sơn dương, khỉ…

d. Tài nguyên khoáng sản

Quảng Bình có nhiều tài nguyên khoáng sản như: nguyên liệu cho công nghiệp VLXD gồm đá vôi, đá sét xi măng, sét gạch ngói, đá hộc xây dựng, đá granít,… khoáng sản nhiên liệu có mỏ than đá antraxit, than bùn; khoáng sản kim loại và kim loại quý hiếm có sắt, chì, kẽm, vonfram, vàng, titan…; nguyên liệu hóa chất và phân bón có pyrit.

1.3. Tài nguyên du lịch

Quảng Bình là nơi tạo hóa để lại nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, mở ra khả năng phong phú cho phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, thám hiểm, nghỉ ngơi, nghiên cứu du lịch sinh thái. Bờ biển có một số bãi tắm và điểm nghỉ ngơi giải trí kỳ thú như cửa Nhật Lệ, cảng Gianh, vịnh Hòn La, bãi tắm Đá Nhảy, di tích Bàu Tró. Đặc biệt Quảng Bình có vùng Karst trẻ Phong Nha – Kẻ Bàng – Him Nậm Nô rộng lớn (khoảng 200.000ha) và là điển hình không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vùng Karst này có trên 300 hang động lớn nhỏ, được mệnh danh là “vương quốc hang động”, đang tiềm ẩn trong nó nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn các nhà thám hiểm, các nhà khoa học và du khách.

1.4. Nguồn nhân lực

Dân số năm 2010 của tỉnh Quảng Bình là 849,27 nghìn người (mật độ trung bình 105 người/km2), trong đó ở thành thị là 128.543 người và nông thôn là 720.728 người; dân số trong độ tuổi lao động có 423.073 người. Dân số tham gia lao động trong các ngành kinh tế có 454.636 người, trong đó khu vực công nghiệp là 65.291 người (chiếm 14,4%), nông – lâm – ngư nghiệp 298.151 người (65,6%), dịch vụ 91.094 người (20,0%).

1.5. Định hướng phát triển các tiểu vùng kinh tế

Vùng đồng bằng ven biển

Định hướng phát triển chung là bố trí cơ cấu kinh tế theo hướng liên kết các ngành công nghiệp, xây dựng, nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái ven biển. Trên cơ sở sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ nguồn lợi biển, bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển và ven biển.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi

Vùng gò đồi gồm 89 xã với diện tích gần 170 nghìn ha, là vùng có nhiều tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản, có khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng toàn tỉnh.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi khó khăn của tỉnh

Vùng miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa là vùng có nhiều tiềm năng về lâm sản, cây công nghiệp, trâu bò và khoáng sản. Phương hướng cơ bản là chuyển nền kinh tế tự nhiên ở miền núi thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo mô hình kinh tế gia đình, kinh tế vườn, trang trại, từng bước gắn với công nghiệp chế biến.

Hành lang kinh tế đường 12

Đây là tuyến trục kinh tế gắn các lãnh thổ phía đông và tây của tỉnh. Dải hành lang này nối liền vùng Di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng với cửa khẩu quốc tế Cha Lo, qua Quốc lộ 1 tới khu kinh tế cảng Hòn La. Phát triển kinh tế hành lang này sẽ có tác dụng thúc đẩy khu vực phía bắc tỉnh, gắn kết giữa kinh tế vùng biển với kinh tế vùng biên, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của tỉnh, tạo sự liên kết kinh tế giữa tỉnh với các tỉnh khác và cả với Lào.

Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh

Cùng với việc hình thành hai tuyến đường Hồ Chí Minh, tỉnh đã quy hoạch các cụm kinh tế - xã hội, đi theo đó là các điểm tập trung dân cư, các trung tâm dịch vụ công cộng, các cơ sở kinh tế ở Phong Nha, Xuân Sơn,… và các tuyến giao thông xương cá, tuyến giao thông trục ngang gắn với hai tuyến trục này, với Quốc lộ 1 và đến các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, các điểm công nghiệp dọc hai tuyến trục này.

1.6. Các địa phương sát biển

- Huyện Quảng Trạch.

- Huyện Bố Trạch.

- Thành phố Đồng Hới.

- Huyện Quảng Ninh.

- Huyện Lệ Thủy.

1.7. Các mỏ titan trong vùng cát ven biển

Số liệu điều tra và qua khảo sát thực tế tại thực địa cho thấy, vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình có một số mỏ titan đã được phát hiện, đã và đang được khai thác, cụ thể như sau: vùng mỏ ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (không còn khai thác tại thời điểm lấy mẫu); vùng mỏ ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc (không còn khai thác tại thời điểm lấy mẫu); vùng mỏ ở thôn Tây Thôn, xã Ngư Thủy Nam khoảng 18ha; vùng mỏ ở xã Sen Thủy với diện tích khoảng 200ha (đang khai thác tại một vài vị trí). Theo số liệu điều tra thì trữ lượng titan ở các mỏ này là không nhiều (khoảng 7 kg/m3 cát) nên khai thác titan ở đây theo kiểu tận thu là chính.

2. Tổng quan về phóng xạ môi trường

2.1. Phông phóng xạ môi trường

Phông phóng xạ môi trường nói chung được gây ra từ 2 nguồn: tự nhiên và nhân tạo. Trong đó nguồn phóng xạ tự nhiên chiếm tỷ lệ cao lên đến khoảng 88%. Phông phóng xạ tự nhiên liên quan đến tia vũ trụ và các nguyên tố phóng xạ có trong lớp đất đá bề mặt mà chủ yếu là các nguyên tố phóng xạ trong chuỗi uran, thori và đồng vị 40K. Ngoài ra, các vụ thử hạt nhân trong khí quyển cũng đã đưa vào môi trường một lượng lớn các nhân phóng xạ mà cho đến nay vẫn còn hiện diện các đồng vị phóng xạ sống dài ngày như Sr-90 và Cs-137. Các sự cố lò hạt nhân như Chernobyl (năm 1986), Fukushima (năm 2011) cũng đưa vào khí quyển một lượng nhất định các đồng vị phóng xạ, nhưng phần đóng góp này không đáng kể so với lượng phóng xạ sinh ra từ các vụ thử vũ khí hạt nhân trước đó.

2.1. Các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong đất đá

Đa số các đồng vị phóng xạ tự nhiên có mặt trong môi trường đều thuộc 3 dãy phóng xạ: Dãy phóng xạ uran bắt đầu bằng đồng vị 238U và kết thúc bằng đồng vị bền 206Pb; Dãy actini-uran bắt đầu bằng 235U và kết thúc bằng đồng vị bền 207Pb; Dãy thori bắt đầu bằng 232Th và kết thúc bằng 208Pb.

Các nguyên tố của các họ phóng xạ có đặc điểm chung là: số khối lượng của các nguyên tố trong mỗi họ hoặc là hoàn toàn không thay đổi (khi đó điện tích tăng thêm một đơn vị) hoặc thay đổi 4 đơn vị (điện tích giảm hai đơn vị). Tính quy luật đó được giải thích là do sự biến đổi phóng xạ có kèm theo phát các tia beta hoặc phát hạt anpha có điện tích Z = 2 và khối số A = 4.

Từ quy tắc dịch chuyển, suy ra số khối lượng của các số hạng trong ba họ được mô tả bằng công thức:

A = 4n + C                                         (1.1)

Trong đó: n là số nguyên, C là hằng số. Đối với họ uran, C = 2 và n > 50; đối với họ actini-uran thì C = 3 và n > 50; còn đối với họ thori thì C = 0 và n > 51. Điều đáng chú ý là không có họ thứ tư với C = 1 mà về nguyên tắc là có thể xảy ra. Sau này người ta đã chứng minh được là có tồn tại họ thứ tư này nhưng các nguyên tố không tồn tại trong tự nhiên mà chỉ thu được bằng phương pháp nhân tạo.

Ngoài các đồng vị trong ba họ phóng xạ nêu trên, trong đất đá còn gặp một số đồng vị phóng xạ khác như đã đưa ra trong bảng 1. Trong số chúng thì chỉ có 40K là đóng góp đáng kể vào nền phông phóng xạ tự nhiên.

Bảng 1:  Các nguyên tố phóng xạ đơn lẻ tìm thấy trong tự nhiên

| Đồng vị mẹ | Độ phổ cập | Đồng vị con, dạng phân rã | Chu kỳ bán rã (năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 K | 0.0119 | e 40Ar | 1.33 x 109 |
| 87 Rb | 27.85 | (- 87Sr | 5.0 x 1010 |
| 115 In | 95.77 | (- 115Sn | 6.0 x 1014 |
| 138 La | 0.089 | e 138Ba | 7.0 x 1010 |
| 147 Sm | 15.09 | ( 143Nd | 1.25 x 1016 |
| 176 Lu | 2.59 | e 176Tb | 2.4 x 1010 |
| 187 Re | 62.93 | (- 187Os | 5 x 1010 |

2.2. Sơ lược về các actinit

2.2.1. Nguồn gốc của các actinit

a) Đá núi lửa

Uran và thori tập trung nhiều trong đá núi lửa lục địa, đặc biệt là trong đá silic như granit (Uran và thori có thể tập trung trong đá granit cao hơn 2 bậc so với đá bazan đại dương). Hàm lượng rất thấp của chúng trong đá ultramafic chứng tỏ rằng, cả hai nguyên tố này bị cắt phân đoạn rất mạnh vào trong các pha giàu silic nung chảy sớm. Hiện tại có khá ít thông tin về sự phân chia uran và thori giữa các tinh thể và silicat nung chảy, mặc dù các số liệu đối với piroxen tại 1.100 - 1.4000C và 1,0-2,5 MPa chứng tỏ rằng cả uran và thori bị phân chia mạnh thành pha lỏng (hệ số phân chia thường là nhỏ hơn 0,01 nhiều).

Uran và thori phân bố trong đá núi lửa theo 3 cách: (i) bằng cách thay thế cation trực tiếp vào trong mạng tinh thể của các khoáng chính tạo thành đá; (ii) như là những thành phần vi lượng và đa lượng của các khoáng phụ như apatit, zircon, sphen và monazit; (iii) bằng cách hấp phụ vào các khuyết tật của mạng hoặc lên trên bề mặt tinh thể và hạt.

b) Đá trầm tích và sau trầm tích

Hầu hết trầm tích mảnh vụn (đá cát kết, greywacke, phiến sét đỏ/xanh/xám) có hàm lượng uran trong khoảng 0,5-4ppm, trong khi các đá phiến sét đen giàu hữu cơ và photphat biển có hàm lượng uran 3-1200ppm. Đá vôi thường chứa khoảng 2ppm uran nhưng rất ít hoặc không có thori. Sự tương quan giữa hàm lượng thori và hàm lượng mảnh vụn cho thấy rằng thori liên kết chủ yếu với sét và thành phần khoáng nặng của đá vôi. Đolomit cũng có ít thori, nhưng nói chung chúng chứa ít uran hơn đá vôi, có thể là do uran bị mất trong quá trình đolomit hoá.

Độ phổ biến của uran và thori trong đá biến chất phụ thuộc chủ yếu vào thành phần đá ban đầu và hiệu ứng di chuyển đồng vị trong quá trình biến chất. Có vẻ như là các đá biến chất bậc cao thiếu hụt uran và thori so với đá biến chất bậc thấp do sự mất chất lỏng khi sự biến chất tăng lên và sự linh động của các nguyên tố này tăng tại áp suất và nhiệt độ cao.

c) Trầm tích trẻ

Uran được làm giàu trong trầm tích hữu cơ, đặc biệt là trong các chất mùn như than bùn, than non và than đá. Các chất mùn là đặc biệt quan trọng đối với sự hấp phụ uran và thôri từ nước. Các chất kết tủa hữu cơ được tạo thành từ các vật liệu bitum và sapropel (các hydrocacbon như các loại nhựa, tảo, bào tử và các lipid) chứa ít uran. Sự cố định của uran như là uranyl humat hay uranyl fulvat bởi sự trao đổi cation và hấp phụ được xem là các quá trình kết tụ chính trong các chất mùn, và điều này thường xảy ra sau khi cây bị chết. Tuy thế, vật liệu hữu cơ sống (như sinh vật phù du) cũng được cho là có khả năng tạo phức uran, như đối với bùn biển đen. Công trình gần đây của Mann và Fyfe (1985) đã xác nhận điều này bằng sự kiện là tảo xanh nước ngọt có thể tập trung uran với các hệ số 103 – 105 cao hơn nước sông ở xung quanh nó.

Hàm lượng thori của trầm tích trẻ như than bùn, than non và trầm tích cacbonat (bùn, san hô, đá vôi, đá trứng cá) nói chung là thấp. Các cục sỏi mangan ở biển là một ngoại lệ, trong đó thori được làm giàu cùng với uran.

2.2.2. Tính chất của các actinit

Các actinit là những nguyên tố tự nhiên nặng nhất trong vũ trụ. Các đồng vị của những thành viên thấp hơn (actini, protactini, thori, uran) bắt nguồn từ 3 đồng vị mẹ 238U, 235U và 232Th. Sự khác nhau về tính chất hóa lý của một actinit và các con của nó có thể dẫn đến sự phân tách (gọi là sự phân đoạn) của các đồng vị này, gây ra sự mất cân bằng phóng xạ.

2.2.3. Sự liên kết địa hóa

Thori và uran tập trung trong lớp đá vỏ với tỷ số trung bình khoảng 3,5. Tính ổn định của giá trị này trong nhiều loại đá nung chảy khác nhau biểu thị sự thiếu một cách tổng thể quá trình cất phân đoạn của hai nguyên tố này trong quá trình macma. Uran và thori được đưa một cách ưu tiên vào trong macma kết tinh muộn và các dung dịch còn lại sau đó bởi vì bán kính ion lớn của chúng đã loại trừ chúng ra khỏi các silicát kết tinh sớm như olivin và pyroxen. Vì thế nên chúng được tìm thấy kết tụ chủ yếu với granit và pecmatit. Radi khi bị phân đoạn khỏi đồng vị mẹ 230Th, được tìm thấy ở trong các kết tủa thủy nhiệt như barit và liên quan với kết tủa chì.

2.2.4. Ảnh hưởng của sự phong hóa

Trong vùng bị oxy hóa của môi trường đất bề mặt, cả uran và thori đều có thể trở nên linh động theo các cách khác nhau. Thori phần lớn được vận chuyển trong các khoáng bền không tan hoặc bị hấp phụ trên bề mặt của các khoáng sét. Ngược lại, uran có thể hoặc di chuyển trong dung dịch như là một ion phức, hoặc bị hấp phụ trên bề mặt của khoáng sét hoặc các vật vụn. Cả hai nguyên tố xuất hiện ở trạng thái oxy hóa 4+ trong đá và khoáng nung chảy ban đầu, nhưng uran có thể bị oxy hóa đến các trạng thái 5+ và 6+ trong môi trường gần bề mặt. Trạng thái oxy hóa 6+ là bền nhất và tạo thành các ion phức uranyl có thể hòa tan (UO22+) mà chúng đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự dịch chuyển uran trong quá trình phong hóa.

Trong một hệ địa chất, các đồng vị con cháu của uran và thori hiện hữu ở nồng độ được xác định bởi nồng độ của đồng vị mẹ và thời gian kể từ khi hệ trở nên đóng kín đối với việc dịch chuyển của các nuclit. Đối với một hệ kín, hoạt độ của tất cả các đồng vị con sẽ bằng hoạt độ của đồng vị mẹ trong một khoảng thời gian ~ 106 năm thành tạo; trạng thái này được gọi là cân bằng thế kỷ. Tuy nhiên, hầu hết môi trường địa chất gần bề mặt hoặc ngay ở bề mặt đều chịu sự di cư của các nuclit do các quá trình vật lý hoặc hóa học.

3. Phân tích các đồng vị phóng xạ môi trường

3.1. Các đặc trưng cơ bản của thiết bị đo

Tại Trung tâm Môi trường - Viện Nghiên cứu Hạt nhân, các hệ phổ kế gamma dùng detectơ bán dẫn HPGe phân giải cao được sử dụng để phân tích 137Cs, 40K, 7Be và các đồng vị khác trong dãy phóng xạ uran và thori. Các đặc trưng cơ bản của detectơ HPGe30/19 được sử dụng trong nghiên cứu này như sau: detectơ HPGe của hãng Canberra với thể tích nhạy 140cm3; độ phân giải 1,87 keV tại đỉnh 1332,5 keV của 60Co; tỷ số Peak/Compton là 56:1; hiệu suất đếm tương đối 30%. Toàn bộ các khối điện tử đi kèm khác để tạo nên hệ phổ kế cũng được sản xuất tại hãng Canberra.

3.2. Mô tả tóm lược phương pháp phân tích

3.2.1. Lựa chọn vạch bức xạ gamma

a. Các đồng vị phóng xạ đơn lẻ

Đối với các đồng vị đơn lẻ như 137Cs, 40K thì việc lựa chọn vạch gamma dùng phân tích khá đơn giản. 137Cs được xác định tại vạch năng lượng 662 keV (cường độ 85,2%), 40K được xác định tại vạch 1461 keV (cường độ 10,7%).

b. Các đồng vị phóng xạ trong dãy uran và thori

Đối với các đồng vị trong dãy uran và thori, chúng ta sẽ xem xét khả năng phân tích theo từng nhóm đồng vị mà các nhóm này thường liên quan đến khả năng mất cân bằng do chu kỳ bán rã hoặc đặc trưng hóa lý. Các nhóm quan tâm và tham số chính liên quan đến đồng vị phóng xạ được đưa ra trong bảng 2.

Bảng 2: Các nhóm chính trong dãy uran và thori và các vạch gamma quan tâm

| TT | Đồng vị chính | Đồng vị phát gamma | Vạch gamma, keV (Cường độ,%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-238 | Th-234 Th-234 Pa-234m | 63.3 (4.3) 92.6 (0.08) 1001 (0.6) |
|  | U-235 | U-235 | 185.7 (54) |
| 2 | U-234 | U-234 | 53.2 (0.05) |
| 3 | Th-230 | Th-230 | 67.7 () |
| 4 | Ra-226 | Ra-226 | 186 (54) |
| 5 | Rn-222 | Pb-214 Pb-214 Pb-214 Bi-214 | 241.9 (7.5) 295.2 (19.2) 351.9 (37.1) 609.3 (46.1) |
| 6 | Pb-210 | Pb-210 | 46.5 (4.1) |
| 7 | Th-232 | - | - |
| 8 | Ra-228 | Ac-228 Ac-228 Ac-228 | 338.4 (12) 911.1 (29) 968.9 (17) |
| 9 | Th-228 | Ra-224 | 241.0 (3.9) |
| 10 | Rn-220 | Pb-212 Bi-212 Tl-208 Tl-208 | 238.6 (43.6) 727.2 (6.6) 583.1 (85.8) 2614.6 (99.8) |

3.2.2. Chuẩn hoá hệ đo

Các chuẩn uran, thori, kali, 137Cs, 7Be được dùng để xác định các hệ số chuẩn hóa. Chuẩn 226Ra tinh khiết được dùng để tách sự đóng góp của 226Ra trong vạch năng lượng 186 KeV. Bằng nguồn chuẩn này, tỷ số cường độ tại vạch 186 keV của 226Ra đối với các vạch 242, 295, 352 và 609 keV của các đồng vị con cháu được xác định. Bằng cách này hàm lượng 235U được xác định theo vạch 186 KeV sau khi hiệu chỉnh sự đóng góp của 226Ra.

Hoạt độ của mẫu được tính theo công thức đơn giản sau:

,                            (1.1)

Trong đó, Am và Ac là hoạt độ tương ứng của mẫu và chuẩn đối với đồng vị quan tâm; Mm và Mc là khối lượng của mẫu và chuẩn; Nm và Nc là tốc độ đếm tại đỉnh gamma dùng để phân tích đối với mẫu và chuẩn. Nếu một đồng vị được phân tích tại một số vạch ( riêng biệt thì kết quả phân tích cuối cùng sẽ là giá trị trung bình theo trọng số độ chính xác của các giá trị riêng rẽ.

3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích

- Sự cân bằng phóng xạ 222Rn và 226Ra.

- Hiệu ứng tự hấp thụ gamma của mẫu.

- Bức xạ phông.

3.2.4. Độ nhạy của phương pháp

Độ nhạy của phép phân tích ở đây được đánh giá trên cơ sở so sánh số đếm tại đỉnh năng lượng gamma hấp thụ toàn phần với phần liên tục phía dưới trong vùng đỉnh. Phần liên tục được dùng trong tính toán là trung bình của 15 loại mẫu đất và trầm tích ở các vùng khác nhau trên địa bàn Tây Nguyên. Giới hạn phân tích (LOD) được xác định theo tiêu chuẩn  (BGD là nền phông liên tục dưới đỉnh gamma) cho hình học đo dạng đĩa (khối lượng mẫu 45 g) và hình học đo dạng giếng (khối lượng mẫu 300g) với thời gian đo là 86.400s. Bảng 3 đưa ra độ nhạy phân tích đối với hầu hết các đồng vị phóng xạ có mặt trong mẫu đất và trầm tích cho hai hình học đo nói trên, trong đó độ nhạy của 238U chính là độ nhạy phân tích 235U tại vạch 186 keV.

Bảng 3: Độ nhạy của phép phân tích đối với một số đồng vị phóng xạ

trong mẫu đất và trầm tích (thời gian đo 86.400s)

| Đồng | Vạch | Số đếm trong | Số đếm trong | Nền phông | LOD | LOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vị | gamma | 103s /Bq | 103s/Bq | trong 103s | Bq/kg | Bq/kg |
|  | (keV) | (dạng đĩa) | (dạng giếng) |  | (dạng đĩa) | (giếng) |
| 238U | 186 | 1.91 | 1.207 | 31.3 | 18 | 5 |
| 234Th | 63 | 0.81 | 0.512 | 27.27 | 41 | 11 |
| 234Pa | 1001 | 0.15 | 0.107 | 3.2 | 77 | 18 |
| 230Th | 67 | 0.08 | 0.052 | 21.36 | 383 | 95 |
| 214Pb | 295 | 9.87 | 7.667 | 18.2 | 2.7 | 0.6 |
| 214Pb | 352 | 16.65 | 10.750 | 15.9 | 1.5 | 0.4 |
| 214Bi | 609 | 11.22 | 7.988 | 8.78 | 1.7 | 0.4 |
| 210Pb | 46 | 0.10 | 0.051 | 20.78 | 289 | 96 |
| 228Ac | 338 | 5.00 | 3.498 | 17.78 | 5.4 | 1.3 |
| 228Ac | 911 | 5.12 | 3.441 | 4.99 | 2.8 | 0.7 |
| 228Ac | 969 | 3.85 | 2.524 | 7.89 | 4.7 | 1.2 |
| 212Pb | 239 | 26.77 | 16.331 | 36.7 | 1.4 | 0.4 |
| 212Bi | 727 | 1.62 | 1.059 | 6.03 | 9.8 | 2.5 |
| 208Tl | 583 | 7.45 | 5.316 | 8.75 | 2.5 | 0.6 |
| 208Tl | 2614 | 2.44 | 1.905 | 0.78 | 2.3 | 0.5 |
| 40K | 1461 | 1.63 | 1.161 | 2.61 | 6.4 | 1.5 |
| 137Cs | 661 | 23.10 | 18.058 | 6.31 | 0.6 | 0.15 |
| 7Be | 478 | 3.71 | 2.697 | 9.01 | 5 | 1.2 |

3.2.5. Độ tin cậy của phương pháp

Độ tin cậy của phương pháp được kiểm tra dựa trên kết quả phân tích các mẫu chuẩn tin cậy đã biết trước hoạt độ các đồng vị có mặt trong mẫu. Các kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt giữa kết quả thu được theo phương pháp đã mô tả với giá trị phê chuẩn nằm trong khoảng 1-3% với mức tin cậy 95%.

Phương pháp này cũng đã được dùng để phân tích so sánh giữa các phòng thí nghiệm quốc tế do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức vào tháng 12 năm 2005 đối với các đồng vị 137Cs và 210Pb trong các mẫu đất chuẩn (spiked soil) . Kết quả phân tích so sánh được đưa ra trong bảng 4.

Bảng 4: Kết quả phân tích so sánh quốc tế do IAEA tổ chức

| Analyte | Sample code | IAEA value | Laboratory value | R. bias % | Z( score | Lab/ IAEA | Precision | Final score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | P% | Score |  |
| 137Cs | 01 | 20.3±0.5 | 20.95±0.46 | 3 | 0.32 | 1.03 | 3.3 | Acceptable | Acceptable |
| 210Pb | 01 | 289 ± 7 | 290 ± 16 | 0 | 0.03 | 1.00 | 6.0 | Acceptable | Acceptable |
| 137Cs | 02 | 38.4±0.8 | 43.13±1.79 | 12 | 1.23 | 1.12 | 2.8 | Acceptable | Warning |
| 210Pb | 02 | 530 ± 11 | 543 ± 24 | 2 | 0.25 | 1.02 | 4.9 | Acceptable | Acceptable |
| 137Cs | 03 | 2.6 ± 0.2 | 2.83±0.23 | 8 | 0.80 | 1.08 | 11.2 | Acceptable | Acceptable |
| 210Pb | 03 | 48.0±1.5 | 48 ± 9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 19.0 | Acceptable | Acceptable |
| 137Cs | 04 | 38.4±0.8 | 43.40±1.79 | 13 | 1.29 | 1.13 | 2.8 | Acceptable | Warning |
| 210Pb | 04 | 530 ± 11 | 557 ± 25 | 5 | 0.51 | 1.05 | 5.0 | Acceptable | Acceptable |
| 137Cs | 05 | 20.3±0.5 | 21.01±0.62 | 3 | 0.35 | 1.03 | 3.8 | Acceptable | Acceptable |
| 210Pb | 05 | 289 ± 7 | 250 ± 16 | (13 | (1.35 | 0.87 | 6.8 | Acceptable | Acceptable |

3.2.6. Kiểm soát chất lượng phân tích

a) Kiểm tra độ ổn định của phông

Phép phân tích các đồng vị phóng xạ ở mức môi trường rất “nhạy cảm” với sự thăng giáng của bức xạ phông và hiệu suất detectơ. Các thăng giáng loại này không có khả năng quan sát bằng trực giác. Để đảm bảo chất lượng kết quả phân tích và can thiệp kịp thời các sự cố ngoài mong đợi, phông của hệ đo được kiểm tra định kỳ sau khoảng thời gian 5-6 tháng.

b) Kiểm tra độ ổn định của kết quả phân tích

Cùng với thời gian, hiệu suất ghi của detectơ có thể suy giảm, dẫn đến sai lệch kết quả phân tích. Để kiểm tra độ ổn định của hệ phân tích, các mẫu chuẩn uran, thori, 137Cs và 40K được phân tích định kỳ khoảng 2 tháng một lần. Trong trường hợp kết quả phân tích vượt ra ngoài khoảng tin cậy của giá trị chuẩn, hệ đo cần được chuẩn hóa lại.

Chương 2

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NỀN PHÔNG PHÓNG XẠ

1. Đo suất liều Gamma môi trường và thu gom mẫu

1.1. Thiết kế lưới thu góp mẫu và đo suất liều gamma môi trường

Mạng lưới các điểm lấy mẫu đất bề mặt và đo suất liều gamma môi trường được thiết kế trước trên cơ sở bản đồ hành chính của các huyện theo tỷ lệ sau:

- Huyện Quảng Trạch tỷ lệ 1:120.000

- Huyện Bố Trạch tỷ lệ 1:170.000

- Thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1:55.000

- Huyện Quảng Ninh tỷ lệ 1:140.000

- Huyện Lệ Thuỷ tỷ lệ 1:140.000

Các đường ngang đi từ bờ biển vào đất liền gần song song với nhau, cách nhau khoảng 1km; các đường dọc cơ bản cũng gần song song với nhau và cách nhau khoảng 1km. Với cách thiết kế lưới như vậy các điểm lấy mẫu và đo suất liều cách nhau khoảng 1km. Một số vùng có đường bờ biển cong thì khoảng cách các điểm lấy mẫu có thể dao động trong khoảng 800-1200m. Một số điểm rơi vào hồ nước hoặc sông thì được điều chỉnh lại vùng đất sát biên và do đó khoảng cách đến các điểm khác gần đó thay đổi trong khoảng 700-900m.

1.2. Đo suất liều gamma môi trường

Trên cơ sở toạ độ các điểm đo suất liều thiết kế trước, tại thực địa hệ thống định vị GPS (hiệu ProMARK X - Magellan, cấp chính xác 3m) được sử dụng để dẫn đường đi đến vị trí cần khảo sát.

Tại các vị trí quan tâm, suất liều gamma cách mặt đất 1m được đo bằng máy đo liều Field SPEC - Đức (cấp chính xác 1 nSv/h) và máy Eberline - Đức (cấp chính xác 0,01 (Sv/h), thời gian đo tại mỗi vị trí là 15 phút. Một số đặc trưng thống kê chính của bộ số liệu suất liều gamma môi trường thu được tại vùng ven biển tỉnh Quảng Bình được đưa ra trong bảng 5.

Bảng 5: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma tại vùng khảo sát

(đơn vị suất liều gamma: (Sv/h)

| Đặc trưng thống kê | Trị số |
| --- | --- |
| Số điểm đo | 726 |
| Giá trị trung bình | 0,07 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 0,03 |
| Giá trị cực đại | 0,21 |
| Giá trị cực tiểu | 0,04 |

Sự thăng giáng giá trị suất liều gamma tại 726 vị trí đo đạc được biểu diễn trên hình 1, trong đó đường nét đứt là giá trị trung bình (TB = 0,07 (Sv/h) và đường liền nét là giá trị suất liều mà với suất liều này thì dân chúng phải chịu một liều tổng cộng trong năm là 1 mSv (1 mSv/năm hay 0,114 μSv/h).

Hình 1: Thăng giáng suất liều gamma tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Nhận xét:

- Suất liều gamma cách mặt đất 1m trong vùng khảo sát thay đổi trong một dải rộng, từ 0,04 (Sv/h  đến 0,21 (Sv/h với giá trị trung bình 0,07 (Sv/h.

- Nếu tham khảo đến giá trị suất liều gây ra liều tổng trong năm là 1 mSv đối với dân chúng thì thấy rằng: có 103 vị trí trong tổng số 726 vị trí khảo sát có suất liều lớn hơn 0,114 (Sv/h, trong đó huyện Quảng Trạch có 37 vị trí, huyện Bố Trạch có 46 vị trí, thành phố Đồng Hới có 4 vị trí, huyện Quảng Ninh có 11 vị trí và huyện Lệ Thuỷ có 5 vị trí.

- Đối với huyện Quảng Trạch, hầu hết các vị trí khảo sát trong vùng cát ven biển có suất liều khá thấp, dao động trong khoảng 0,04-0,08 (Sv/h (chỉ có vài điểm ở xã Quảng Đông và Quảng Phúc có suất liều cao hơn 0,10 (Sv/h); đa số các vị trí có suất liều cao hơn 0,11 (Sv/h tập trung ở vùng đất sỏi đồi, đất núi và đất cát pha nằm sâu về phía đất liền (trong đó tập trung nhiều nhất ở trong vùng xã Quảng Đông).

- Huyện Bố Trạch có số vị trí suất liều > 0,11 (Sv/h nhiều nhất trong toàn tỉnh. Đa số các vị trí này nằm xa bờ biển, trên vùng đất đồi, đất núi và đất ruộng mà tập trung nhiều nhất ở các xã Thanh Trạch, Phú Trạch, Trung Trạch và Đại Trạch. Đa số vùng cát ven biển có suất liều khá thấp, dao động trong khoảng 0,04-0,08 (Sv/h (chỉ có các điểm khảo sát ở vùng Đá Nhảy - xã Thanh Trạch và vùng Thôn 2 - xã Trung Trạch là có suất liều cao hơn 0,11 (Sv/h).

- Thành phố Đồng Hới chỉ có 4 vị trí khảo sát có suất liều cao hơn 0,11 (Sv/h và nằm rải rác sâu trong đất liền, còn các vị trí còn lại có suất liều khá thấp, đa số dao động trong khoảng 0,05-0,08 (Sv/h.

- Huyện Quảng Ninh có 17 vị trí khảo sát có suất liều nằm trong khoảng 0,10-0,14 (Sv/h mà phần lớn chúng nằm trong địa bàn xã Võ Ninh. Dải cát ven biển có suất liều khá thấp, nằm trong khoảng 0,04-0,05 (Sv/h, ngoại trừ một vùng cát phía nam xã Hải Ninh (cách ranh giới huyện Lệ Thuỷ khoảng 5km) có suất liều 0,10 (Sv/h.

- Huyện Lệ Thuỷ có 8 vị trí khảo sát có suất liều nằm trong khoảng 0,10-0,15 (Sv/h, trong đó 7 vị trí tập trung ở xã Sen Thuỷ và 1 vị trí ở xã Hồng Thuỷ. Các vùng còn lại trong dải cát ven biển có suất liều khá thấp, dao động trong khoảng 0,04-0,05 (Sv/h.

1.3. Thu góp mẫu đất bề mặt

Tại các vị trí đo suất liều gamma môi trường, mẫu đất cát được lấy bằng ống trụ đường kính 10cm và lấy đến độ sâu 30cm. Khối lượng mẫu thu góp tại mỗi vị trí trong khoảng 4-5kg được mang về phòng thí nghiệm để xử lý và phân tích các đồng vị phóng xạ chính là 238U, 226Ra, 232Th, 137Cs và 40K.

2. Đánh giá suất liều gây ra từ các đồng vị trong đất

Suất liều gamma tại khoảng cách 1m từ mặt đất do tia vũ trụ và các đồng vị phóng xạ trong đất tạo ra, trong đó nguồn từ các đồng vị phóng xạ thuộc dãy uran, thiori và 40K trong đất đá tạo ra là chính. Các mục sau đây sẽ trình bày kết quả phân tích các đồng vị phóng xạ 238U, 226Ra, 232Th, 40K tại 726 vị trí vùng ven biển tỉnh Quảng Bình và các đánh giá suất liều do các đồng vị phóng xạ trong đất tạo ra tại điểm cách mặt đất 1m. Từ đó, đánh giá liều hiệu dụng hàng năm của người dân địa phương sống trong vùng khảo sát.

2.1. Hàm lượng 238U, 226Ra, 232Th, 40K và 137Cs tại các vị trí lấy mẫu

Các đặc trưng thống kê chính của bộ số liệu thu được như trong bảng 6. Trong thực tế, đồng vị 137Cs có mặt trong lớp đất bề mặt gây ra liều không đáng kể tại khoảng cách 1m so với các đồng vị trong dãy uran, thori và 40K nên thường được bỏ qua trong các đánh giá về suất liều.

Bảng 6: Đặc trưng thống kê của bộ số liệu hoạt độ phóng xạ tại vùng khảo sát

(Đơn vị hoạt độ: Bq/kg)

| Đặc trưng thống kê | Giá trị |
| --- | --- |
|  | 238U | 226Ra | 232Th | 40K | 137Cs |
| 1. Toàn bộ vùng khảo sát |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Giá trị trung bình | 19,2 | 20,28 | 23,80 | 130,4 | 1,09 |
| Giá trị cực đại | 103,5 | 124,79 | 137,50 | 829,3 | 5,80 |
| Giá trị cực tiểu | 2,0 | 2,43 | 2,46 | 1,3 | 0,05 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 19,4 | 19,43 | 24,58 | 152,1 | 0,88 |
| 2. Huyện Quảng Trạch |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Giá trị trung bình | 29,8 | 29,53 | 32,62 | 221,7 | 1,03 |
| Giá trị cực đại | 94,8 | 84,68 | 128,78 | 829,3 | 5,80 |
| Giá trị cực tiểu | 2,7 | 2,43 | 2,46 | 9,3 | 0,05 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 19,7 | 19,28 | 24,39 | 159,3 | 0,79 |
| 3. Huyện Bố Trạch |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Giá trị trung bình | 28,8 | 31,09 | 40,45 | 181,1 | 0,96 |
| Giá trị cực đại | 89,0 | 102,17 | 137,50 | 572,5 | 3,31 |
| Giá trị cực tiểu | 2,5 | 3,10 | 3,44 | 2,3 | 0,05 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 21,0 | 22,29 | 29,99 | 139,8 | 0,66 |
| 4. TP. Đồng Hới |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Giá trị trung bình | 13,3 | 15,67 | 21,72 | 117,0 | 0,84 |
| Giá trị cực đại | 46,4 | 45,25 | 79,55 | 502,3 | 3,96 |
| Giá trị cực tiểu | 2,7 | 3,10 | 2,90 | 13,0 | 0,06 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 10,6 | 11,42 | 17,27 | 111,7 | 0,80 |
| 5. Huyện Quảng Ninh |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Giá trị trung bình | 9,3 | 9,36 | 10,77 | 65,9 | 1,05 |
| Giá trị cực đại | 55,7 | 49,03 | 58,29 | 576,6 | 5,40 |
| Giá trị cực tiểu | 2,0 | 2,60 | 2,51 | 3,0 | 0,05 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 14,5 | 12,63 | 15,01 | 128,1 | 1,02 |
| 6. Huyện Lệ Thuỷ |  |  |  |  |  |
| Số điểm đo | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Giá trị trung bình | 8,7 | 10,46 | 9,75 | 32,8 | 1,40 |
| Giá trị cực đại | 103,5 | 124,79 | 74,47 | 739,9 | 5,03 |
| Giá trị cực tiểu | 2,7 | 2,62 | 2,79 | 1,3 | 0,07 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 11,9 | 13,09 | 11,89 | 95,6 | 1,00 |

Sự thăng giáng giá trị hoạt độ phóng xạ của các đồng vị 238U, 226Ra, 232Th, 40K và 137Cs tại 726 vị trí lấy mẫu được biểu diễn trên các hình 2 đến hình 7, trong đó đường liền nét là giá trị trung bình.

Hình 2: Hoạt độ phóng xạ của 238U tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Hình 3: Hoạt độ phóng xạ của 226Ra tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Hình 4: Hoạt độ phóng xạ của 232Th tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Hình 5: Hoạt độ phóng xạ của 40K tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Hình 6: Hoạt độ phóng xạ của 137Cs tại 726 vị trí

trong vùng ven biển Quảng Bình

Nhận xét về kết quả khảo sát:

- Hoạt độ các đồng vị 238U, 226Ra, 232Th, 40K và 137Cs tại 726 vị trí lấy mẫu trong vùng khảo sát thay đổi trong một dải rộng. Mức độ tản mạn của chúng được thể hiện qua độ lớn của độ lệch chuẩn, theo đó độ lệch chuẩn tương đối (độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình) tương ứng với 238U, 226Ra, 232Th, 40K và 137Cs là 101%, 96%, 103%, 117% và 81%.

- Xét trung bình trên toàn bộ vùng khảo sát, giá trị trung bình của 238U là 19,2 Bq/kg, của 226Ra là 20,3 Bq/kg, của 232Th là 23,8 Bq/kg, của 40K là 130,4 Bq/kg và của 137Cs là 1,09 Bq/kg.

- Xét trung bình trên từng huyện thì thấy rằng, huyện Quảng Trạch (QT) và huyện Bố Trạch (BT) có mức phóng xạ cao hơn thành phố Đồng Hới (ĐH), huyện Quảng Ninh (QN) và huyện Lệ Thủy (LT) (hình 8).

Hình 8: Hoạt độ các đồng vị phóng xạ lấy trung bình theo huyện

(đơn vị biểu diễn trên đồ thị của 40K bằng 1/10 giá trị thực)

- Hầu hết các vị trí khảo sát trong vùng cát ven biển có hoạt độ 238U, 226Ra, 232Th và 40K khá thấp, nhỏ hơn 20 Bq/kg đối với 238U, 226Ra, 232Th và nhỏ hơn 90 Bq/kg đối với 40K. Một số vị trí lấy mẫu có hoạt độ phóng xạ cao hơn nhưng cũng chỉ trong khoảng 40-80 Bq/kg và tập trung tại các xã Quảng Đông, Quảng Phúc (huyện Quảng Trạch); Đá Nhảy - xã Thanh Trạch, thôn 2 - xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch); phía nam xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Sen Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ). Chỉ có một vài vị trí là có hoạt độ phóng xạ cao hơn dải hàm lượng nêu trên như điểm lấy mẫu ở xã Sen Thuỷ (104 Bq/kg 238U, 125 Bq/kg 226Ra, 71 Bq/kg 232Th); điểm ở thôn 2 - xã Trung Trạch (75 Bq/kg 238U, 86 Bq/kg 226Ra, 123 Bq/kg 232Th). Hầu hết các vị trí ven biển có hoạt độ 238U, 226Ra và 232Th lớn hơn 40 Bq/kg đều liên quan đến các mỏ titan như số liệu khảo sát điều tra ban đầu (ngoại trừ một số vùng được phát hiện ở huyện Bố Trạch). Tại thời điểm lấy mẫu phân tích, nhiều vùng khai thác titan trước đây đã không còn khai thác nữa, riêng vùng Sen Thuỷ vẫn còn có cơ sở khai thác. Số liệu phân tích cho thấy hàm lượng các đồng vị 238U, 226Ra và 232Th (và cũng cả hàm lượng titan) trong cát tại các vùng mỏ titan ở Quảng Bình không cao so với nhiều vùng ven biển khác trong nước (ví dụ như ở Ninh Thuận, Bình Thuận).

- Khi chia vùng khảo sát thành 2 phần từ bờ biển vào, phần dải cát sát biển và phần đất pha cát hoặc đất có tỷ lệ sét cao ở sâu vào đất liền thì thấy rằng: Hàm lượng trung bình của các đồng vị phóng xạ trong vùng cát bờ biển khá thấp (238U: 10,1 Bq/kg; 226Ra: 11,2 Bq/kg; 232Th: 12,1 Bq/kg; 40K: 63,4 Bq/kg và 137Cs: 0,99 Bq/kg); Hàm lượng trung bình của các đồng vị này trong vùng thứ 2 cao hơn so với vùng cát (238U: 36,3 Bq/kg; 226Ra: 37,7 Bq/kg; 232Th: 46,3 Bq/kg; 40K: 258,8 Bq/kg và 137Cs: 1,28 Bq/kg).

- Hàm lượng trung bình của các đồng vị phóng xạ trong vùng khảo sát của Quảng Bình không cao so với số liệu thống kê dựa trên 524 mẫu lấy tại 63 tỉnh thành trên cả nước và số liệu khảo sát của chính nhóm nghiên cứu trên vùng đất phát triển trên nền đá granit tại Lâm Đồng (bảng 7).

Bảng 7: Hàm lượng trung bình của các đồng vị phóng xạ

trong vùng khảo sát của Quảng Bình và các số liệu tham khảo khác

| Vùng khảo sát | Hàm lượng trung bình (Bq/kg) |
| --- | --- |
|  | 238U | 226Ra | 232Th | 40K |
| Vùng cát Quảng Bình (478 mẫu) | 10,1 | 11,2 | 12,1 | 63,4 |
| Vùng đất pha cát, đất đồi Quảng Bình (248 mẫu) | 36,3 | 37,7 | 46,3 | 258,8 |
| Toàn bộ vùng khảo sát Quảng Bình (726 mẫu) | 19,2 | 20,3 | 23,8 | 130,4 |
| Vùng khảo sát tại Lâm Đồng (129 mẫu) | 61,2 | 57,4 | 80,6 | 467,8 |
| 63 tỉnh, thành phố cả nước (524 mẫu) | - | 43,2 | 59,9 | 405,7 |

2.2. Đánh giá suất liều gây ra bởi các đồng vị phóng xạ trong đất

Suất liều hấp thụ tại khoảng cách 1m từ mặt đất gây bởi các đồng vị phóng xạ trong dãy uran, thori và 40K có thể được đánh giá từ hàm lượng của 238U, 226Ra, 232Th và 40K trong lớp đất bề mặt. Đã có nhiều công trình công bố kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng hai phương pháp đánh giá được dùng khá phổ biến trên thế giới để so sánh kết quả với nhau.

2.2.1. Đánh giá suất liều từ hàm lượng uran, thori và kali

Suất liều chiếu gamma X (μR/h) gây bởi các đồng vị phóng xạ trong đất tại khoảng cách 1m từ bề mặt được xác định bằng biểu thức sau:

X (μR/h) = Ku ( Cu + Kth ( Cth + Kk ( Ck                         (2.1)

Trong đó: Cu, Cth, Ck là hàm lượng của các nguyên tố uran, thori và kali trong đất được biểu thị bằng đơn vị g/g; Ku, Kth, Kk là các hệ số chuyển đổi và bằng:

Ku = 7,69 ( 105

Kth = 3,60 ( 105

Kk = 1,673 ( 102

Suất liều hấp thụ trong không khí D(μRad/h) liên hệ với suất liều chiếu X(μR/h) bằng biểu thức:

D = 0,87 X                                                              (2.2)

Suất liều tương đương H(μSv/h) liên hệ với suất liều hấp thụ D(μRad/h) bằng biểu thức:

(2.3)

Đối với bức xạ gamma, trọng số bức xạ WR = 1, do đó suất liều tương đương H(μSv/h) được tính theo suất liều chiếu X(μR/h) bằng biểu thức sau:

(2.4)

Biểu thức (2.4) được sử dụng để tính suất liều gamma gây bởi các đồng vị phóng xạ trong trong dãy uran, thori và 40K tại khoảng cách 1m từ mặt đất thông qua hàm lượng của các đồng vị 238U, 232Th và 40K. Một số đặc trưng thống kê chính của bộ số liệu suất liều gamma tính toán được đưa ra trong bảng 8.

Bảng 8: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma được tính từ hàm lượng uran, thori và 40K trong đất (đơn vị suất liều gamma: (Sv/h)

| Đặc trưng thống kê | Trị số |
| --- | --- |
| Số điểm đo | 726 |
| Giá trị trung bình | 0,035 |
| Giá trị cực đại | 0,167 |
| Giá trị cực tiểu | 0,003 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 0,035 |

Sự thăng giáng suất liều gamma tại 726 vị trí lấy mẫu được biểu diễn trên hình 9, trong đó đường liền nét là giá trị trung bình (TB = 0,035 (Sv/h).

Hình 9: Thăng giáng suất liều do các đồng vị phóng xạ trong đất gây ra

Nhận xét về kết quả tính toán suất liều:

- Toàn bộ kết quả suất liều tính toán được từ hàm lượng 238U, 232Th và 40K đều nhỏ hơn suất liều đo được tại hiện trường bằng máy đo liều Field SPEC và Eberline. Điều này cũng hợp lý và có thể hiểu rằng phần chênh lệch là do bức xạ vũ trụ gây ra.

- Suất liều trung bình gây bởi các đồng vị phóng xạ dãy uran, thori và 40K có trong lớp đất bề mặt đối với toàn bộ vùng khảo sát là 0,035 (Sv/h, đối với huyện Quảng Trạch là 0,051 (Sv/h; huyện Bố Trạch là 0,055 (Sv/h; thành phố Đồng Hới là 0,029 (Sv/h; huyện Quảng Ninh là 0,016 (Sv/h và huyện Lệ Thủy là 0,014 (Sv/h.

- Sự thăng giáng suất liều tính toán theo vị trí lấy mẫu đất phù hợp khá tốt với suất liều đo tại hiện trường bằng máy đo liều cầm tay đã nói đến ở trên.

- Khi xem mức chênh lệch giữa giá trị suất liều đo tại hiện trường bằng máy cầm tay và giá trị tính toán từ hàm lượng các đồng vị phóng xạ có trong đất là phần do tia vũ trụ gây ra thì thấy rằng, suất liều trung bình do bức xạ vũ trụ gây ra đối với toàn bộ vùng khảo sát là 0,039 (Sv/h. Đại lượng này khá đồng đều đối với các huyện: Quảng Trạch: 0,037 (Sv/h; Bố Trạch: 0,039 (Sv/h; Đồng Hới: 0,041 (Sv/h; Quảng Ninh: 0,040 (Sv/h; Lệ Thủy: 0,039 (Sv/h.

2.2.2. Đánh giá suất liều từ hoạt độ phóng xạ của 226Ra, 232Th và 40K

Suất liều hấp thụ D(nGy/h) tại khoảng cách 1m từ mặt đất gây bởi các đồng vị phóng xạ dãy uran, thori và 40K được đánh giá theo biểu thức sau:

D(nGy/h) = ARa ( FRa + ATh ( FTh + AK ( FK 		              (2.5)

Trong đó: ARa, ATh, AK là hoạt độ phóng xạ của 226Ra, 232Th và 40K được tính theo đơn vị Bq/kg;  FRa, FTh, FK là các hệ số chuyển đổi và có giá trị như sau:

FRa = 0,4368 nGyh-1/Bqkg-1

FTh = 0,5993 nGyh-1/Bqkg-1

FK = 0,0417 nGyh-1/Bqkg-1

Suất liều tương đương H(μSv/h) liên hệ với suất liều hấp thụ D(μGy/h) bằng biểu thức:

(2.6)

Trong đó: WR là trọng số bức xạ đối với bức xạ loại R; đối với bức xạ gamma WR = 1.

Một số đặc trưng thống kê chính của bộ số liệu suất liều gamma tính toán được đưa ra trong bảng 9.

Bảng 9: Đặc trưng thống kê của suất liều gamma được tính từ hoạt độ phóng xạ 226Ra, 232Th và 40K trong đất (đơn vị suất liều gamma: (Sv/h)

| Đặc trưng thống kê | Trị số |
| --- | --- |
| Số điểm đo | 726 |
| Giá trị trung bình | 0,029 |
| Giá trị cực đại | 0,143 |
| Giá trị cực tiểu | 0,003 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 0,028 |

Nhận xét về kết quả tính toán suất liều:

- Suất liều tính toán theo phương pháp thứ hai này nhỏ hơn kết quả tính toán theo phương pháp thứ nhất một ít; sự khác biệt kết quả tính toán theo hai phương pháp so với giá trị trung bình của chúng là 9,7% và hoàn toàn chấp nhận được trong các đánh giá về suất liều. Sự khác biệt này là do các hệ số chuyển đổi gây ra vì chúng được suy ra từ các số liệu thực nghiệm và tính toán lý thuyết nên có những sai số nhất định. Ngoài ra, sự khác biệt này còn do sai số trong pháp phân tích các đồng vị phóng xạ đóng góp vào và do sự mất cân bằng giữa uran và radi trong dãy phóng xạ gây ra vì phương pháp thứ nhất dùng số liệu phân tích 238U, 232Th và 40K để tính toán còn phương pháp thứ hai dùng số liệu phân tích 226Ra, 232Th và 40K để tính toán.

- Số liệu tính toán suất liều theo hai phương pháp được biểu diễn trên hình 10 cùng với phương trình hồi quy, trong đó đường thẳng nối hai góc đồ thị là đường kỳ vọng (hai phương pháp cho kết quả giống nhau). Kết quả nhận được cho thấy sự khác biệt giữa 2 kết quả tính toán có xu hướng tăng lên theo sự tăng của giá trị suất liều.

Hình 10:  Đồ thị biểu diễn kết quả tính toán

suất liều theo 2 phương pháp

- Khi so sánh giá trị suất liều trung bình tính toán theo phương pháp này đối với toàn bộ vùng khảo sát của Quảng Bình với số liệu thống kê trên 524 mẫu tại 63 tỉnh thành trong nước thì suất liều hấp thụ tại vùng Quảng Bình (trung bình: 29 nGy/h) thấp hơn giá trị trung bình cả nước (71,68 nGy/h). Tuy nhiên, sự so sánh này cũng chỉ dừng lại ở vùng khảo sát mà không đại diện cho toàn tỉnh Quảng Bình vì gần 2/3 số mẫu được lấy trên vùng cát ven biển - nơi có hàm lượng các đồng vị phóng xạ thấp hơn vùng đất pha cát và đất đồi ở phần còn lại chưa khảo sát của tỉnh.

2.3. Đánh giá liều hiệu dụng hằng năm

Liều hiệu dụng hằng năm đối với dân chúng là một thông số quan trọng trong đánh giá an toàn bức xạ đối với cộng đồng dân cư và trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và quy hoạch phát triển các cơ sở hạt nhân nói riêng.

Để đánh giá suất liều hiệu dụng hằng năm đối với dân chúng ở tỉnh Quảng Bình trên cơ sở số liệu thu được của đề tài này là chưa đủ vì vẫn còn một phần diện tích rất lớn của vùng dân cư chưa được lấy mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên, để có một hình dung sơ bộ về suất liều hiệu dụng do nền phóng xạ tự nhiên gây ra cho người dân sống trong vùng khảo sát, ở đây suất liều hiệu dụng được đánh giá dựa trên số liệu suất liều hấp thụ tính toán tại các vị trí lấy mẫu. Nên hiểu số liệu suất liều hiệu dụng được đánh giá ở đây là suất liều tiềm năng (tức là nếu người dân sống tại vị trí đó sẽ có khả năng chịu một liều hiệu dụng hằng năm như số liệu tính toán) chứ không phải là giá trị suất liều hiệu dụng của dân chúng đang sống tại các địa phương ở Quảng Bình vì chưa tính đến yếu tố phân bố mật độ dân cư ở đây.

Suất liều hiệu dụng hằng năm đối với dân chúng được đánh giá trên cơ sở sử dụng các hệ số sau:

- Hệ số chuyển đổi từ liều hấp thụ trong không khí sang liều hiệu dụng: 0,7 Sv/Gy.

- Tỷ số ở trong nhà so với ngoài trời là 1,4.

- Hệ số tính đến thời gian ở ngoài trời là 0,2 và thời gian ở trong nhà là 0,8.

Suất liều hiệu dụng ngoài trời Eng (mSv) và trong nhà Etr (mSv) được đánh giá thông qua suất liều hấp thụ D(nGy/h) bằng các biểu thức sau:

Eng (mSv) = D(nGyh-1) ( 8760 ( 0,7 ( 0,2 ( 10-6                          (2.7)

Etr (mSv) = D(nGyh-1) ( 1,4 ( 8760 ( 0,7 ( 0,8 ( 10-6                  (2.8)

Các công thức (2.7) và (2.8) được dùng để tính suất liều hiệu dụng trong nhà và ngoài trời tại các vị trí lấy mẫu; từ đó tính được suất liều hiệu dụng tổng ET = Eng + Etr. Một số đặc trưng thống kê chính của bộ số liệu suất liều hiệu dụng được đưa ra trong bảng 10.

Bảng 10: Đặc trưng thống kê của số liệu suất liều gamma hiệu dụng

đối với cả vùng khảo sát và các huyện/thành phố (đơn vị suất liều: mSv/năm)

| Đặc trưng thống kê | Giá trị đối với các vùng |
| --- | --- |
|  | Toàn vùng KS | Quảng Trạch | Bố Trạch | Đồng Hới | Quảng Ninh | Lệ Thủy |
| Số điểm đo | 726 | 200 | 148 | 80 | 132 | 166 |
| Giá trị trung bình | 0,231 | 0,339 | 0,367 | 0,200 | 0,108 | 0,095 |
| Giá trị cực đại | 1,156 | 0,985 | 1,156 | 0,606 | 0,623 | 0,792 |
| Giá trị cực tiểu | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,031 | 0,026 | 0,027 |
| Độ lệch chuẩn (1σ) | 0,230 | 0,228 | 0,260 | 0,155 | 0,160 | 0,128 |

Nhận xét về kết quả tính toán suất liều hiệu dụng:

- Người dân sống trong vùng khảo sát nhận được suất liều hiệu dụng hằng năm thay đổi trong một dải rộng tùy thuộc vào vị trí sinh sống, từ 0,025 mSv - 1,156 mSv với giá trị trung bình 0,231 mSv (trong đó suất liều hiệu dụng ngoài trời là 0,035 mSv và suất liều trong nhà là 0,196 mSv).

- Giá trị suất liều hiệu dụng trung bình giảm dần từ Bố Trạch (0,367 mSv) đến Quảng Trạch (0,339 mSv), Đồng Hới (0,200 mSv), Quảng Ninh (0,160 mSv) và cuối cùng là Lệ Thủy (0,128 mSv).

- Như đã đề cập đến ở trên, các giá trị suất liều hiệu dụng hàng năm đưa ra ở đây chỉ là giá trị tiềm năng chứ không phải là suất liều hiệu dụng của dân chúng đang sống ở Quảng Bình hay các huyện, thành phố đã nêu. Để đánh giá đại lượng này, cần tiến hành các khảo sát tương tự đối với phần có dân cư còn lại của tỉnh trong sự liên kết với mật độ dân cư tại các xã. Giá trị suất liệu hiệu dụng thực tế mà người dân trong tỉnh phải chịu có thể lớn hơn số liệu tính toán ở đây vì: (i) Kết quả khảo sát cho thấy hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong vùng đất pha cát hoặc đất đồi vùng trung du lớn hơn vùng cát ven biển, trong khi đó 2/3 số điểm khảo sát đợt này nằm trong vùng cát ven biển; (ii) Mật độ dân cư trong vùng đồng bằng trung du cao hơn trong vùng cát ven biển.

2.4. Đánh giá các chỉ số nguy hiểm phóng xạ

Các chỉ số chỉ thị mức độ nguy hiểm phóng xạ về mặt chiếu ngoài được đánh giá ở đây bao gồm:

- Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn theo TCXDVN 397 : 2007.

-  Hoạt độ phóng xạ tương đương radi.

-  Chỉ số nguy hiểm phóng xạ chiếu ngoài.

2.4.1. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn

Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) theo TCXDVN 397 : 2007 là chỉ số phản ánh hoạt độ phóng xạ tổng hợp của các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng của radi, thori và kali trong đất. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn I1 được tính theo công thức:

(2.9)

Trong đó: CRa, CTh, CK là hoạt độ phóng xạ 226Ra, 232Th và 40K tính theo Bq/kg. Để đất, cát hoặc vật liệu xây dựng được sử dụng làm nhà ở thì chỉ số I1 ≤ 1 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 397 : 2007.

Trong tất cả các vị trí khảo sát thì chỉ có 4 vị trí có chỉ số I1 lớn hơn 1 (bảng 11).

Bảng 11: Các vị trí có chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn I1 > 1

| TT | Toạ độ | Chỉ số I1 | Địa danh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 663.989 | 1.942.346 | 1,15 | Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch |
| 2 | 662.275 | 1.941.315 | 1,06 | Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch |
| 3 | 663.473 | 1.943.203 | 1,06 | Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch |
| 4 | 664.498 | 1.947.320 | 1,04 | Thôn 2, xã Trung Trạch, Bố Trạch |

2.4.2. Hoạt độ phóng xạ tương đương radi

Hoạt độ phóng xạ tương đương radi Raeq được định nghĩa như sau:

Raeq = ARa + 1.43 ATh + 0.077 AK			  	  (2.10)

Trong đó: ARa, ATh và AK là hoạt độ phóng xạ riêng của 226Ra, 232Th và 40K đối với vật liệu nghiên cứu. Giá trị giới hạn của Raeq phải nhỏ hơn 370 Bq/kg để cho liều chiếu ngoài nhỏ hơn 1,5 mGy/năm.

Hoạt độ phóng xạ tương đương radi Raeq đối với vùng khảo sát thay đổi trong dải rộng (7 Bq/kg - 325 Bq/kg) với giá trị trung bình là 64,4 Bq/kg. Đối với vùng khảo sát, không có bất kỳ vị trí nào có Raeq > 370 Bq/kg.

2.4.3. Chỉ số nguy hiểm phóng xạ chiếu ngoài

Chỉ số nguy hiểm phóng xạ chiếu ngoài Hex được định nghĩa như sau:

Hex = 					   (2.11)

Trong đó: ARa, ATh và AK là hoạt độ phóng xạ riêng của 226Ra, 232Th và 40K.

3. Khảo sát, đánh giá phông phóng xạ tại một số mỏ tintan

Hàm lượng các đồng vị phóng xạ, hoạt độ phóng xạ tương đương radi Raeq và chỉ số nguy hiểm phóng xạ chiếu ngoài Hex của các mẫu thu thập được đưa ra trong bảng 12.

Bảng 12: Hoạt độ phóng xạ của các đồng vị và chỉ số Raeq, Hex của mẫu

| TT | Vị trí lấy mẫu | 238U | Sai Số | 226Ra | Sai Số | 232Th | Sai Số | 40K | Sai Số | Raeq | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bq/kg |  | Bq/kg |  | Bq/kg |  | Bq/kg |  | Bq/kg |  |
| 1 | Xã Quảng Đông | 67 | 7 | 65,4 | 3,1 | 79,4 | 3,4 | 105,4 | 3,2 | 187 | 0,5 |
| 2 |  | 34 | 3 | 11,7 | 0,6 | 10,2 | 0,4 | 79,8 | 2,2 | 32 | 0,1 |
| 3 |  | 66 | 4 | 53,2 | 2,6 | 63,9 | 2,8 | 537,9 | 8,1 | 186 | 0,5 |
| 4 |  | 31 | 3 | 32,5 | 1,6 | 21,5 | 0,9 | 69,7 | 1,6 | 69 | 0,2 |
| 5 |  | 67 | 5 | 65,4 | 3,1 | 77,2 | 3,3 | 814,9 | 24,4 | 238 | 0,6 |
| 6 | Bàu Giời, xã Trung Trạch | 75 | 6 | 86,4 | 0,9 | 122,6 | 0,8 | 405,0 | 6,5 | 293 | 0,8 |
| 7 |  | 86 | 5 | 52,3 | 0,6 | 67,2 | 0,5 | 572,5 | 8,7 | 193 | 0,5 |
| 8 | Đá Nhảy, xã Thanh Trạch | 54 | 5 | 70,2 | 0,8 | 81,4 | 0,6 | 102,4 | 2,5 | 195 | 0,5 |
| 9 |  | 28 | 3 | 37,3 | 0,5 | 58,1 | 0,5 | 500,2 | 7,8 | 159 | 0,4 |
| 10 | Thôn Trung Thành, xã Ngư Thuỷ Bắc | 42 | 5 | 44,9 | 0,6 | 74,5 | 0,6 | 739,9 | 10,9 | 208 | 0,6 |
| 11 |  | 13 | 2 | 13,4 | 0,3 | 15,7 | 0,2 | 64,9 | 2,5 | 41 | 0,1 |
| 12 |  | 66 | 4 | 71,7 | 1,2 | 61,6 | 0,7 | 362,0 | 11,4 | 188 | 0,5 |
| 13 |  | 39 | 3 | 38,2 | 0,7 | 45,0 | 0,6 | 307,6 | 9,8 | 126 | 0,3 |
| 14 | Xã Sen Thuỷ | 20 | 4 | 34,7 | 0,5 | 38,4 | 0,3 | 202,1 | 3,9 | 105 | 0,3 |
| 15 |  | 26 | 3 | 32,7 | 0,4 | 37,9 | 0,3 | 275,0 | 4,7 | 108 | 0,3 |
| 16 |  | 50 | 3 | 46,2 | 0,8 | 55,1 | 0,7 | 538,0 | 16,6 | 166 | 0,4 |
| 17 |  | 104 | 6 | 124,8 | 1,2 | 70,6 | 0,5 | 25,8 | 1,6 | 228 | 0,6 |
| 18 |  | 27 | 3 | 32,1 | 0,6 | 31,0 | 0,4 | 184,1 | 6,0 | 91 | 0,2 |
| 19 |  | 41 | 3 | 40,6 | 0,8 | 47,0 | 0,6 | 353,5 | 11,2 | 135 | 0,4 |
| 20 |  | 16 | 2 | 19,6 | 0,3 | 19,4 | 0,2 | 47,5 | 1,5 | 51 | 0,1 |
| 21 | Xã Ngư Thuỷ Nam | 25 | 2 | 27,5 | 0,5 | 23,0 | 0,3 | 71,1 | 2,7 | 66 | 0,2 |
| 22 |  | 19 | 2 | 16,9 | 0,3 | 14,5 | 0,2 | 38,8 | 1,8 | 41 | 0,1 |
| 23 |  | 15 | 2 | 15,4 | 0,3 | 12,1 | 0,2 | 51,6 | 2,1 | 37 | 0,1 |
| 24 |  | 14 | 2 | 15,5 | 0,2 | 12,6 | 0,1 | 29,4 | 1,2 | 36 | 0,1 |
| 25 |  | 18 | 2 | 17,9 | 0,3 | 17,1 | 0,2 | 63,0 | 1,8 | 47 | 0,1 |

Nhận xét về kết quả phân tích, tính toán:

- Hàm lượng phóng xạ các đồng vị 238U, 226Ra, 232Th và 40K trong mẫu lấy tại các vùng mỏ không cao, mặc dù chúng cao hơn nhiều giá trị hàm lượng trung bình trong vùng cát ven biển (238U: 10,1 Bq/kg; 226Ra: 11,2 Bq/kg; 232Th: 12,1 Bq/kg; 40K: 63,4 Bq/kg). Điều này cũng phù hợp với kết quả điều tra khảo sát ban đầu là  quặng titan ở các mỏ này có độ giàu không cao (khoảng 7 kg/m3 cát) và thường ở độ sâu hơn 5m.

- Mặc dù mẫu được lấy trong vùng khai thác titan nhưng tất cả các vị trí đều có hoạt độ phóng xạ tương đương radi Raeq < 370 Bq/kg (là giá trị giới hạn khuyến cáo) và chỉ số nguy hiểm phóng xạ chiếu ngoài Hex < 1.